# Акционерное общество

## МНТЦ «АВЕРТ»	                      «Авиапром»,  АССАД

МНТЦ «АВЕРТ» ООО; ИНН 7707072764; КПП 770701001

127055, Москва, Бутырский вал, 50

т/ф (499) 978-0434,  т/ф (495) 609-2924,   т. (495) 517-5197

http:// www.avert-mntc.ru                                                     e-mail: avert_msk@mail.ru

Цены действительны с 01.08.2023 г.

При заказе просьба указывать перекачиваемую жидкость

Насосы ЦНЛ с однофазными конденсаторными электродвигателями U=220В, n=2900 об/мин

| № п/п | Марка насоса | Подача (м3/ч) | Напор (м) | Цена с НДС - насос с однофазным электродвигателем (220В) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ЦНЛ 15/50-0,25/2 (220В) | 1,5 | 2,0 | 59000 |
| 2 | ЦНЛ 20/50-0,18/2 (220В) | 2,0 | 1,5 | 66890 |
| 3 | ЦНЛ 20/55-0,25/2 (220В) | 2,0 | 3,0 | 67925 |
| 4 | ЦНЛ 20/60-0,37/2 (220В) | 3,5 | 3,5 | 68760 |
| 5 | ЦНЛ 20/65-0,55/2 (220В) | 4,0 | 6,0 | 70377 |
| 6 | ЦНЛ 25/55-0,18/2 (220В) | 3,5 | 2,5 | 69773 |
| 7 | ЦНЛ 25/60-0,25/2 (220В) | 4,0 | 3,0 | 70059 |
| 8 | ЦНЛ 25/65-0,37/2 (220В) | 4,5 | 3,5 | 72718 |
| 9 | ЦНЛ 25/70-0,55/2 (220В) | 5,0 | 6,0 | 73704 |
| 10 | ЦНЛ 32/70-0,55/2 (220В) | 8,0 | 4,0 | 100008 |
| 11 | ЦНЛ 32/80-0,75/2 (220В) | 9,0 | 5,0 | 102500 |
| 12 | ЦНЛ 32/85-1,1/2 (220В) | 9,5 | 6,5 | 103526 |
| 13 | ЦНЛ 32/90-1,5/2 (220В) | 10,0 | 8,5 | 108450 |
| 14 | ЦНЛ 32/95-2,2/2 (220В) | 11,0 | 10,0 | 111600 |
| 15 | ЦНЛ 40/65-0,55/2 (220В) | 10,0 | 3,5 | 102499 |
| 16 | ЦНЛ 40/70-0,75/2 (220В) | 12,0 | 4,0 | 104864 |
| 17 | ЦНЛ 40/80-1,1/2 (220В) | 12,0 | 5,0 | 106196 |
| 18 | ЦНЛ 40/85-1,5/2 (220В) | 12,0 | 8,0 | 111519 |
| 19 | ЦНЛ 40/90-2,2/2 (220В) | 12,0 | 10,0 | 114176 |
| 20 | ЦНЛ 50/80-0,75/2 (220В) | 10,0 | 6,0 | 112389 |
| 21 | ЦНЛ 50/90-1,1/2 (220В) | 12,0 | 6,0 | 114950 |
| 22 | ЦНЛ 50/95-1,5/2 (220В) | 15,0 | 7,0 | 117370 |
| 23 | ЦНЛ 50/100-2,2/2 (220В) | 16,0 | 10,0 | 118690 |
| 24 | ЦНЛ 65 /100-2,2/2 (220В) | 18,0 | 9,0 | 120890 |