# Акционерное общество

## МНТЦ «АВЕРТ»	                      «Авиапром»,  АССАД

МНТЦ «АВЕРТ» ООО; ИНН 7707072764; КПП 770701001

127055, Москва, Бутырский вал, 50

т/ф (499) 978-0434,  т/ф (495) 609-2924,   т. (495) 517-5197

http:// www.avert-mntc.ru                                                     e-mail: avert_msk@mail.ru

Центробежные циркуляционные насосы линейные, бесфундаментные с торцовым уплотнением вала,с электродвигателями асинхронными трехфазными общепромышленными и взрыврзащищенными, а также однофазными конденсаторными.

Насосы ЦНЛ /КМЛ/ - являются аналогами фланцевых линейных насосов с сухим ротором фирмы –    Wilo, Grundfos, KSB  и др. Все насосы выполнены из чугуна и алюминиевого сплава.

Цены действительны с 09.01.2023 г.

При заказе просьба указывать перекачиваемую жидкость

Насосы ЦНЛ с асинхронными трехфазными и взрывозащищенными (ВЗИ) электродвигателями U=220/380 В, n= 2900 об/мин

| № п/п | Марка насоса | Подача (м3/ч) | Напор (м) | Цена с НДС ВЗИ эл.дв. 380В | Цена с НДС эл.дв. 380В |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ЦНЛ 15/70-0,18/2 | 2,2 | 4,2 | - | 46135 |
| 2 | ЦНЛ 15/80-0,25/2 | 3,0 | 6,5 | - | 47057 |
| 3 | ЦНЛ 20/70-0,18/2 | 3,0 | 4,5 | - | 56265 |
| 4 | ЦНЛ 20/80-0,25/2 | 4,0 | 6,0 | - | 57068 |
| 5 | ЦНЛ 20/85-0,37/2 | 7,5 | 7,0 | 68353 | 57903 |
| 6 | ЦНЛ 20/90-0,55/2 | 6,0 | 10 | 69382 | 58420 |
| 7 | ЦНЛ 25/70-0,18/2 | 3,5 | 6,0 | - | 58048 |
| 8 | ЦНЛ 25/80-0,25/2 | 4,5 | 6,0 | - | 58566 |
| 9 | ЦНЛ 25/85-0,37/2 | 6,3 | 3,5 | 72346 | 60995 |
| 10 | ЦНЛ 25/90-0,37/2 | 6,5 | 8,0 | 72418 | 61198 |
| 11 | ЦНЛ 25/100-0,55/2 | 10,0 | 10,5 | 73568 | 61980 |
| 12 | ЦНЛ 32/90-0,75/2 | 8,0 | 12,0 | 100622 | 87474 |
| 13 | ЦНЛ 32/100-1,1/2 | 12,5 | 16,5 | 101462 | 88502 |
| 14 | ЦНЛ 32/105-1,5/2 | 16,0 | 18,0 | 107930 | 93425 |
| 15 | ЦНЛ 32/110-2,2/2 | 16,5 | 20,0 | 108357 | 94376 |
| 16 | ЦНЛ 40/90-0,75/2 | 9,0 | 12,5 | 104693 | 88740 |
| 17 | ЦНЛ 40/100-1,1/2 | 14,0 | 13,0 | 105848 | 88974 |
| 18 | ЦНЛ 40/110-1,5/2 | 15,0 | 16,0 | 109613 | 95386 |
| 19 | ЦНЛ 40/115-1,5/2 | 17,0 | 18,0 | 109846 | 95422 |
| 20 | ЦНЛ 40/125-2,2/2 | 19,0 | 22,0 | 112440 | 95852 |
| 21 | ЦНЛ 50/100-0,75/2 | 15,0 | 11,0 | 112937 | 97365 |
| 22 | ЦНЛ 50/115-1,1/2 | 17,0 | 12,0 | 114180 | 99176 |
| 23 | ЦНЛ 50/125-1,5/2 | 21,0 | 18,0 | 115162 | 102394 |
| 24 | ЦНЛ 50/130-2,2/2 | 25,0 | 19,0 | 118120 | 103204 |
| 25 | ЦНЛ 50/140-3,0/2 | 28,0 | 21,0 | 120208 | 110102 |
| 26 | ЦНЛ 50/150-4,0/2 | 30,0 | 25,0 | 126857 | 118015 |
| 27 | ЦНЛ 50/160-5,5/2 | 32,0 | 26,0 | 128808 | 121172 |
| 28 | ЦНЛ 50/180-5,5/2 | 32,0 | 28,0 | 129294 | 121172 |
| 29 | ЦНЛ 65/115-1,1/2 | 16,0 | 10,0 | 118566 | 102310 |
| 30 | ЦНЛ 65/125-1,5/2 | 18,0 | 16,0 | 121401 | 103204 |
| 31 | ЦНЛ 65/136-2,2/2 | 25,0 | 18,0 | 121988 | 104841 |
| 32 | ЦНЛ 65/140-3,0/2 | 30,0 | 20,0 | 121988 | 112218 |

| 33 | ЦНЛ 65/145-4,0/2 | 34,0 | 24,0 | 132412 | 122910 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 34 | ЦНЛ 65/150-5,5/2 | 35,0 | 26,0 | 139345 | 124782 |
| 35 | ЦНЛ 80/140-3,0/2 | 30,0 | 23,0 | 153260 | 144575 |
| 36 | ЦНЛ 80/150-4,0/2 | 33,0 | 26,0 | 157875 | 147070 |
| 37 | ЦНЛ 80/160-5,5/2 | 37,0 | 28,0 | 165480 | 149815 |
| 38 | ЦНЛ 80/170-7,5/2 | 38,0 | 30,0 | 183856 | 176402 |
| 39 | ЦНЛ 100/190-7,5/2 | 46,0 | 28,0 | 245452 | 226755 |
| 40 | ЦНЛ 100/190-11,0/2 | 50,0 | 30.0 | 279262 | 244900 |
| 41 | ЦНЛ 125/185-11,0/2 | 100,0 | 30,0 | 287081 | 265898 |
| 42 | ЦНЛ 125/195-15,0/2 | 110,0 | 32,0 | 323756 | 300100 |
| 43 | ЦНЛ 150/200-15,0/2 | 150,0 | 30,0 | 381307 | 345460 |
| 44 | ЦНЛ 150/220-18,5/2 | 160,0 | 32,0 | 403388 | 366035 |
| 45 | ЦНЛ 150/250-22,0/2 | 180,0 | 30,0 | 435400 | 419200 |

U = 220/380В, n = 1450 об/мин

| № п/п | Марка насоса | Подача (м3/ч) | Напор (м) | Цена с НДС ВЗИ эл.дв. 380В | Цена с НДС эл.дв. 380В |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 46 | ЦНЛ 25/80-0,12/4 | 2,0 | 0,9 | - | 58022 |
| 47 | ЦНЛ 25/90-0,18/4 | 3,0 | 1,0 | - | 58870 |
| 48 | ЦНЛ 25/100-0,25/4 | 4,0 | 2,0 | 72346 | 60216 |
| 49 | ЦНЛ 25/105-0,37/4 | 5,0 | 2,5 | 73568 | 61188 |
| 50 | ЦНЛ 32/90-0,55/4 | 4,0 | 3,5 | 100622 | 88744 |
| 51 | ЦНЛ 32/100-0,75/4 | 6,3 | 4,0 | 101462 | 91104 |
| 52 | ЦНЛ 32/110-1,1/4 | 6,0 | 4,5 | 107930 | 93693 |
| 53 | ЦНЛ 40/90-0,55/4 | 7,0 | 2,5 | 104693 | 89603 |
| 54 | ЦНЛ 40/100-0,75/4 | 9,8 | 2,8 | 105848 | 89743 |
| 55 | ЦНЛ 40/110-1,1/4 | 11,0 | 3,0 | 109613 | 95212 |
| 56 | ЦНЛ 40/115-1,1/4 | 12,5 | 4,0 | 109983 | 95580 |
| 57 | ЦНЛ 40/125-1,5/4 | 13,5 | 4,8 | 112440 | 99194 |
| 58 | ЦНЛ 50/115-0,55/4 | 12,6 | 4,5 | 112937 | 97347 |
| 59 | ЦНЛ 50/125-0,75/4 | 14,0 | 5,0 | 114180 | 98995 |
| 60 | ЦНЛ 50/140-0,75/4 | 15,0 | 6,0 | 114800 | 100450 |
| 61 | ЦНЛ 50/150-1,1/4 | 17,0 | 7,0 | 115162 | 102700 |
| 62 | ЦНЛ 50/160-1,1/4 | 18,5 | 7,5 | 115560 | 102311 |
| 63 | ЦНЛ 50/170-1,5/4 | 22,3 | 8,5 | 118120 | 103950 |
| 64 | ЦНЛ 50/180-2,2/4 | 24,0 | 11,0 | 120280 | 110100 |
| 65 | ЦНЛ 65/125-0,55/4 | 15,0 | 4,0 | 117120 | 102308 |
| 66 | ЦНЛ 65/140-0,75/4 | 20,0 | 4,8 | 118566 | 103204 |
| 67 | ЦНЛ 65/145-1,1/4 | 23,0 | 5,0 | 121401 | 104647 |
| 68 | ЦНЛ 65/150-1,5/4 | 25,0 | 6,0 | 121688 | 106084 |
| 69 | ЦНЛ 80/140-0,75/4 | 22,0 | 5,8 | 127447 | 122770 |
| 70 | ЦНЛ 80/150-1,1/4 | 25,0 | 6,5 | 153260 | 122918 |
| 71 | ЦНЛ 80/155-1,5/4 | 30,0 | 7,3 | 149542 | 124863 |
| 72 | ЦНЛ 80/160-2,2/4 | 32,0 | 10,0 | 160118 | 144575 |
| 73 | ЦНЛ 80/165-5,5/4 | 40,0 | 10,0 | 183800 | 154700 |
| 74 | ЦНЛ 100/190-5,5/4 | 50,0 | 12,0 | 245452 | 226763 |
| 75 | ЦНЛ 100/190-7,5/4 | 60,0 | 11,0 | 247400 | 230200 |
| 76 | ЦНЛ 100/190-11,0/4 | 60,0 | 12,0 | 250200 | 231300 |
| 77 | ЦНЛ 125/205-5,5/4 | 90,0 | 12,0 | 267081 | 237206 |
| 78 | ЦНЛ 125/210-7,5/4 | 130,0 | 14,0 | 287080 | 249965 |
| 79 | ЦНЛ 125/220-11,0/4 | 150,0 | 15,0 | 288100 | 255955 |
| 80 | ЦНЛ 125/225-15,0/4 | 180,0 | 20,0 | 317200 | 290300 |
| 81 | ЦНЛ 150/250-7,5/4 | 200,0 | 14,0 | 353335 | 339575 |
| 82 | ЦНЛ 150/260-11,0/4 | 220,0 | 15,0 | 392107 | 359650 |
| 83 | ЦНЛ 150/270-15,0/4 | 250,0 | 20,0 | 418800 | 399650 |