# Акционерное общество

## МНТЦ «АВЕРТ»	                      «Авиапром»,  АССАД

МНТЦ «АВЕРТ» ООО; ИНН 7707072764; КПП 770701001

127055, Москва, Бутырский вал, 50

т/ф (499) 978-0434,  т/ф (495) 609-2924,   т. (495) 517-5197

http:// www.avert-mntc.ru                                                     e-mail: avert_msk@mail.ru

Центробежные циркуляционные насосы линейные, бесфундаментные с торцовым уплотнением вала,с электродвигателями асинхронными трехфазными общепромышленными и взрыврзащищенными, а также однофазными конденсаторными.

Насосы ЦНЛ /КМЛ/ - являются аналогами фланцевых линейных насосов с сухим ротором фирмы –    Wilo, Grundfos, KSB  и др. Все насосы выполнены из чугуна и алюминиевого сплава.

Цены действительны с 10.01.2024 г.

При заказе просьба указывать перекачиваемую жидкость

Насосы ЦНЛ с асинхронными трехфазными и взрывозащищенными (ВЗИ) электродвигателями U=220/380 В, n= 2900 об/мин

| № п/п | Марка насоса | Подача (м3/ч) | Напор (м) | Цена с НДС ВЗИ эл.дв. 380В | Цена с НДС эл.дв. 380В |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ЦНЛ 15/70-0,18/2 | 2,2 | 4,2 | - | 81700 |
| 2 | ЦНЛ 15/80-0,25/2 | 3,0 | 6,5 | - | 82500 |
| 3 | ЦНЛ 20/70-0,18/2 | 3,0 | 4,5 | - | 68081 |
| 4 | ЦНЛ 20/80-0,25/2 | 4,0 | 6,0 | - | 69052 |
| 5 | ЦНЛ 20/85-0,37/2 | 7,5 | 7,0 | 82707 | 70062 |
| 6 | ЦНЛ 20/90-0,55/2 | 6,0 | 10 | 83952 | 70688 |
| 7 | ЦНЛ 25/70-0,18/2 | 3,5 | 6,0 | - | 70238 |
| 8 | ЦНЛ 25/80-0,25/2 | 4,5 | 6,0 | - | 70865 |
| 9 | ЦНЛ 25/85-0,37/2 | 6,3 | 3,5 | 87538 | 73805 |
| 10 | ЦНЛ 25/90-0,37/2 | 6,5 | 8,0 | 87626 | 74050 |
| 11 | ЦНЛ 25/100-0,55/2 | 10,0 | 10,5 | 89018 | 74996 |
| 12 | ЦНЛ 32/90-0,75/2 | 10,0 | 12,0 | 121752 | 105843 |
| 13 | ЦНЛ 32/100-1,1/2 | 12,5 | 16,5 | 122769 | 107087 |
| 14 | ЦНЛ 32/105-1,5/2 | 16,0 | 18,0 | 130595 | 113045 |
| 15 | ЦНЛ 32/110-2,2/2 | 16,5 | 20,0 | 131112 | 114195 |
| 16 | ЦНЛ 40/90-0,75/2 | 12,0 | 12,5 | 126678 | 107375 |
| 17 | ЦНЛ 40/100-1,1/2 | 16,0 | 13,0 | 128075 | 107659 |
| 18 | ЦНЛ 40/110-1,5/2 | 15,0 | 16,0 | 132631 | 115418 |
| 19 | ЦНЛ 40/115-1,5/2 | 17,0 | 18,0 | 132913 | 115460 |
| 20 | ЦНЛ 40/125-2,2/2 | 19,0 | 22,0 | 136052 | 115981 |
| 21 | ЦНЛ 40/130-3,0/2 | 22,0 | 24,0 | 143220 | 132220 |
| 22 | ЦНЛ 50/100-0,75/2 | 15,0 | 11,0 | 136653 | 117812 |
| 23 | ЦНЛ 50/115-1,1/2 | 17,0 | 12,0 | 138158 | 120003 |
| 24 | ЦНЛ 50/125-1,5/2 | 21,0 | 18,0 | 139346 | 123896 |
| 25 | ЦНЛ 50/130-2,2/2 | 25,0 | 19,0 | 142925 | 124876 |
| 26 | ЦНЛ 50/140-3,0/2 | 28,0 | 21,0 | 145452 | 133223 |
| 27 | ЦНЛ 50/150-4,0/2 | 30,0 | 25,0 | 153496 | 142798 |
| 28 | ЦНЛ 50/160-5,5/2 | 32,0 | 26,0 | 155858 | 146740 |
| 29 | ЦНЛ 50/170-7,5/2 | 30,0 | 32,0 | 209880 | 198880 |
| 30 | ЦНЛ 50/180-5,5/2 | 32,0 | 28,0 | 156445 | 146618 |
| 31 | ЦНЛ 65/115-1,1/2 | 16,0 | 10,0 | 143464 | 123795 |
| 32 | ЦНЛ 65/125-1,5/2 | 18,0 | 16,0 | 146895 | 124876 |
| 33 | ЦНЛ 65/136-2,2/2 | 25,0 | 18,0 | 147605 | 126858 |
| 34 | ЦНЛ 65/140-3,0/2 | 30,0 | 20,0 | 153050 | 135784 |
| 35 | ЦНЛ 65/145-4,0/2 | 34,0 | 24,0 | 160218 | 148721 |
| 36 | ЦНЛ 65/150-5,5/2 | 35,0 | 26,0 | 168608 | 150986 |
| 37 | ЦНЛ 65/160-7,5/2 | 35,0 | 32,0 | 220110 | 202730 |
| 38 | ЦНЛ 80/140-3,0/2 | 30,0 | 23,0 | 185445 | 174935 |
| 39 | ЦНЛ 80/150-4,0/2 | 33,0 | 26,0 | 191028 | 177955 |
| 40 | ЦНЛ 80/160-5,5/2 | 37,0 | 28,0 | 200230 | 181276 |
| 41 | ЦНЛ 80/170-7,5/2 | 40,0 | 30,0 | 222465 | 213446 |
| 42 | ЦНЛ 100/190-7,5/2 | 46,0 | 28,0 | 296997 | 274373 |
| 43 | ЦНЛ 100/190-11,0/2 | 50,0 | 30.0 | 363737 | 341638 |
| 44 | ЦНЛ 100/195-15,0/2 | 50,0 | 35,0 | 396572 | 374275 |
| 45 | ЦНЛ 100/200-18,5/2 | 60,0 | 40,0 | 441210 | 407550 |
| 46 | ЦНЛ 100/205-22,0/2 | 70,0 | 40,0 | 484330 | 462880 |
| 47 | ЦНЛ 125/185-11,0/2 | 100,0 | 30,0 | 407645 | 387640 |
| 48 | ЦНЛ 125/195-15,0/2 | 110,0 | 32,0 | 451374 | 430221 |
| 49 | ЦНЛ 125/195-18,5/2 | 150,0 | 35,0 | 495246 | 473220 |
| 50 | ЦНЛ 125/200-22,0/2 | 100,0 | 43,0 | 517185 | 495110 |
| 51 | ЦНЛ 150/200-15,0/2 | 150,0 | 30,0 | 528282 | 506330 |
| 52 | ЦНЛ 150/220-18,5/2 | 160,0 | 32,0 | 551760 | 528590 |
| 53 | ЦНЛ 150/250-22,0/2 | 180,0 | 30,0 | 594110 | 572616 |

U = 220/380В, n = 1450 об/мин                                c 10.01.2024 г.

| № п/п | Марка насоса | Подача (м3/ч) | Напор (м) | Цена с НДС ВЗИ эл.дв. 380В | Цена с НДС эл.дв. 380В |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 54 | ЦНЛ 25/80-0,12/4 | 2,0 | 0,9 | - | 70206 |
| 55 | ЦНЛ 25/90-0,18/4 | 3,0 | 1,0 | - | 71233 |
| 56 | ЦНЛ 25/100-0,25/4 | 4,0 | 2,0 | 87538 | 72862 |
| 57 | ЦНЛ 25/105-0,37/4 | 5,0 | 2,5 | 89018 | 74036 |
| 58 | ЦНЛ 32/90-0,55/4 | 4,0 | 3,5 | 121752 | 107379 |
| 59 | ЦНЛ 32/100-0,75/4 | 6,3 | 4,0 | 122769 | 110235 |
| 60 | ЦНЛ 32/110-1,1/4 | 6,0 | 4,5 | 130595 | 113368 |
| 61 | ЦНЛ 40/90-0,55/4 | 7,0 | 2,5 | 126678 | 108416 |
| 62 | ЦНЛ 40/100-0,75/4 | 9,8 | 2,8 | 128076 | 108589 |
| 63 | ЦНЛ 40/110-1,1/4 | 11,0 | 3,0 | 132631 | 115206 |
| 64 | ЦНЛ 40/115-1,1/4 | 12,5 | 4,0 | 133079 | 115652 |
| 65 | ЦНЛ 40/125-1,5/4 | 18,0 | 10,0 | 136052 | 120024 |
| 66 | ЦНЛ 50/115-0,55/4 | 12,6 | 4,5 | 136654 | 117790 |
| 67 | ЦНЛ 50/125-0,75/4 | 18,0 | 5,0 | 138158 | 119785 |
| 68 | ЦНЛ 50/140-0,75/4 | 20,0 | 6,0 | 138908 | 121545 |
| 69 | ЦНЛ 50/150-1,1/4 | 21,0 | 7,0 | 139346 | 136694 |
| 70 | ЦНЛ 50/160-1,1/4 | 22,0 | 8,0 | 139828 | 123796 |
| 71 | ЦНЛ 50/170-1,5/4 | 25,0 | 10,0 | 142925 | 125780 |
| 72 | ЦНЛ 50/180-2,2/4 | 30,0 | 11,0 | 145539 | 133221 |
| 73 | ЦНЛ 65/125-0,55/4 | 20,0 | 5,0 | 141715 | 122384 |
| 74 | ЦНЛ 65/140-0,75/4 | 24,0 | 5,0 | 143464 | 124878 |
| 75 | ЦНЛ 65/145-1,1/4 | 25,0 | 7,0 | 146895 | 126622 |
| 76 | ЦНЛ 65/150-1,5/4 | 30,0 | 9,0 | 147243 | 128361 |
| 77 | ЦНЛ 65/160-2,2/4 | 35,0 | 15,0 | 153050 | 135784 |
| 78 | ЦНЛ 80/140-0,75/4 | 25,0 | 5,8 | 154210 | 146352 |
| 79 | ЦНЛ 80/150-1,1/4 | 30,0 | 6,5 | 185445 | 148731 |
| 80 | ЦНЛ 80/155-1,5/4 | 34,0 | 8,0 | 180946 | 151084 |
| 81 | ЦНЛ 80/160-2,2/4 | 38,0 | 10,0 | 193743 | 174935 |
| 82 | ЦНЛ 80/165-5,5/4 | 40,0 | 13,0 | 222398 | 187187 |
| 83 | ЦНЛ 100/190-5,5/4 | 50,0 | 12,0 | 296997 | 274383 |
| 84 | ЦНЛ 100/190-7,5/4 | 60,0 | 14,0 | 299354 | 278542 |
| 85 | ЦНЛ 100/190-11,0/4 | 60,0 | 16,0 | 302742 | 279873 |
| 86 | ЦНЛ 100/200-15,0/4 | 80,0 | 18,0 | 396000 | 374000 |
| 87 | ЦНЛ 125/205-5,5/4 | 90,0 | 12,0 | 323169 | 287018 |
| 88 | ЦНЛ 125/210-7,5/4 | 130,0 | 14,0 | 347366 | 302459 |
| 89 | ЦНЛ 125/220-11,0/4 | 150,0 | 15,0 | 348601 | 309705 |
| 90 | ЦНЛ 125/225-15,0/4 | 180,0 | 20,0 | 383812 | 351263 |
| 91 | ЦНЛ 150/250-7,5/4 | 200,0 | 14,0 | 427535 | 410885 |
| 92 | ЦНЛ 150/260-11,0/4 | 220,0 | 15,0 | 474448 | 435177 |
| 93 | ЦНЛ 150/270-15,0/4 | 250,0 | 20,0 | 506748 | 483576 |